## Лист1
Плановые отключения филиалом ГУП СК "Ставэлектросеть" г.Ипатово на октябрь месяц.
№ п/п | Регион РФ (область, край, город фед. значения, округ) | Населённый пункт | Улица | Плановое время начала отключения электроснабжения |  | Плановое время восстановления электроснабжения |  | Наименование ТСО | Объект | Оборудование | Филиал | Численность обесточиваемого населения, чел. | Отключаемая нагрузка, МВт | № Заявки | Категория | Причина | Аварийная готовность, ч | Примечание
|  |  |  | Дата | Время | Дата | Время
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 15 | 16 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19
1 | Ставропольский | г. Ипатово | Ф-1-ул. Голубовского,243-283, 274-280; ул. Матросова, 92-102,81-95; ул. Калинина,300; п. Звездный, 2-10,1-9. Ф-2-ул. Голубовского, 252Б-272, м-з «Бэлла»; Ф-3- ул. Голубовского,217-239, Ф-4- ул.Краснодарская,90-98,91-97; ул.Крупской 3-23,2-18;ул Калинина 260-282 ул. Голубовского 241,Краснодарская,88а.Ф-5- ул. Ленина,289,291;ул. Добровольского,13-35,58-64; ул.Пушкина 10а; ул.Краснодарская,65а-89,72-88; | 2023-10-02 | 8:00 | 2023-10-02 | 12:00 | Ставэлектросесть | ТП-16 Ф-204 | РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, яч. ТМ | Ипатовский | 278 | 0.556 | Б/Н | ПЛ | Чистка изоляции и профремонт оборудования | 1 | Отключение согласованно с администрацией Ипатовского района
2 | Ставропольский | г. Ипатово | Ф-1-ул. Калинина, 181-199; ул. Советская, 70-112; Ф-2-ул. Октябрьская, 69-79, 76-92; п. Тихий; ул. Калинина, 202; ул. Молодёжная, 1-27, 2-22; ул. Голубовского, 139-151; магазин «Гурман»; Ф-3-ул. Октябрьская, 94-128, 81-117; ул. Кирова, 1-17, 2-22; ул. Новая, 2а,12; Ф-4-ул. Калинина, 203-239; ул. Российская; ул. Серова, 2-22,1-15; | 2023-10-02 | 13:30 | 2023-10-01 | 17:00 | Ставэлектросесть | ТП-29 Ф-204 | РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, яч. ТМ | Ипатовский | 291 | 0.582 | Б/Н | ПЛ | Чистка изоляции и профремонт оборудования | 1 | Отключение согласованно с администрацией Ипатовского района
3 | Ставропольский | г. Ипатово | Ф-1-пер. Волжский, 8-18; ул. Гагарина, 22-36;м-н «Русь», «Амбар», «Спектр №2». Ф-2-кафе «Катюша»; Ф-3-катодная защита; ул. Гагарина, 16,18; пер. Волжский, 1, 1а, 2, 6, 4/1, 4/2; ул. Степная, 1а,1б; ул. Сенная, 1; м-н «Навигатор»(запчасти) Ф-4-«Автопартнер»; Ф-5-ОАО МТС; Ф-6-ЧП Кухарь А. Н.; Ф-8- погрузочно-разгрузочная площадка ИП Чмырев | 2023-10-03 | 8:30 | 2023-09-01 | 12:00 | Ставэлектросесть | ТП-107 Ф-210 | РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, яч. ТМ | Ипатовский | 41 | 0.082 | Б/Н | ПЛ | Чистка изоляции и профремонт оборудования | 1 | Отключение согласованно с администрацией Ипатовского района
4 | Ставропольский | г. Ипатово | Ф-1- автовокзал, магазин «Елена-2», сортировка почты, стоматология, кафе; Ф-2- НОУ «Эрсис», м-з «СтройАрсенал», шиномонтаж ИП Кавешникова Ф-3- торговые киоски на территории автовокзала-( кабель-1Ф); Ф-4- АЗС «Ставнефть», магазин «Спектр»№1; Ф-5- торговый киоск Бочаровой-( кабель 3х фазный). | 2023-10-03 | 8:30 | 2023-09-01 | 12:00 | Ставэлектросесть | ТП-118 Ф-210 | РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, яч. ТМ | Ипатовский | 12 | 0.024 | Б/Н | ПЛ | Чистка изоляции и профремонт оборудования | 1 | Отключение согласованно с администрацией Ипатовского района
5 | Ставропольский | г. Ипатово | Ф-1- фаза для нужд насосной Ф-2- фаза для нужд насосной Ф-3- ВРУ «Насосной» | 2023-10-03 | 13:30 | 2023-10-03 | 17:00 | Ставэлектросесть | ТП-100 Ф-203 | РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, яч. ТМ | Ипатовский | 1 | 0.002 | Б/Н | ПЛ | Чистка изоляции и профремонт оборудования | 1 | Отключение согласованно с администрацией Ипатовского района
6 | Ставропольский | г. Ипатово | Ф-1-ул. Демократическая, 2-34, 1-37; ул. Лесная 21, 21а, 21б,23. | 2023-10-04 | 8:00 | 2023-10-04 | 12:00 | Ставэлектросесть | ВЛ-0,4кВ ТП-15 Ф -204 н/в ф-1 | оп.5;16;13-32. | Ипатовский | 48 | 0.096 | Б/Н | ПЛ | Обрезка деревьев в охранной зоне ВЛ | 1 | Отключение согласованно с администрацией Ипатовского района
7 | Ставропольский | г. Ипатово | Ф-2-ул. Калинина, 349-379, 328а-384; ул. Лесная, 25, 30-38. | 2023-09-04 | 13:00 | 2023-09-04 | 17:00 | Ставэлектросесть | ВЛ-0,4кВ ТП-15 Ф -204 н/в ф-2 | оп.1-28. | Ипатовский | 58 | 0.116 | Б/Н | ПЛ | Обрезка деревьев в охранной зоне ВЛ | 1 | Отключение согласованно с администрацией Ипатовского района
8 | Ставропольский | г. Ипатово | Ф-6- ул. Голубовского, 330-370; ул. Добровольского, 65,67; бригада №7; ул.Школьная Стоматкабинет; ул. Школьная мини-рынок; мороженое, м-н «Кристалл». | 2023-10-05 | 8:30 | 2023-10-05 | 12:00 | Ставэлектросесть | ВЛ-0,4кВ ТП-15 Ф -204 н/в ф-6 | оп.1-33 | Ипатовский | 39 | 0.078 | Б/Н | ПЛ | Обрезка деревьев вохранной зоне ВЛ | 2 | Отключение согласованно с администрацией Ипатовского района
9 | Ставропольский | г. Ипатово | Ф-8- ул. Голубовского, 317-341а; пер. Киевский, 14, 25-29. | 2023-10-05 | 13:30 | 2023-10-05 | 17:00 | Ставэлектросесть | ВЛ-0,4кВ ТП-15 Ф -204 н/в ф-8 | оп.172-182 | Ипатовский | 24 | 0.048 | Б/Н | ПЛ | Обрезка деревьев вохранной зоне ВЛ | 3 | Отключение согласованно с администрацией Ипатовского района
10 | Ставропольский | г. Ипатово | Ф-1- ул. Ленина,160- 226, ремонт бытовой техники | 2023-10-06 | 8:30 | 2023-10-06 | 12:00 | Ставэлектросесть | ВЛ-0,4кВ ТП-42 Ф -204 н/в ф-1 | оп.1-24 | Ипатовский | 39 | 0.078 | Б/Н | ПЛ | Обрезка деревьев вохранной зоне ВЛ | 1 | Отключение согласованно с администрацией Ипатовского района
11 | Ставропольский | г. Ипатово | Ф-2- ул. Ленина, 228-270, 293-303; ул. Краснодарская, 35- 65, 44- 70 | 2023-10-06 | 13:30 | 2023-10-06 | 17:00 | Ставэлектросесть | ВЛ-0,4кВ ТП-42 Ф -204 н/в ф-2 | оп.1-31 | Ипатовский | 62 | 0.124 | Б/Н | ПЛ | Обрезка деревьев вохранной зоне ВЛ | 1 | Отключение согласованно с администрацией Ипатовского района
12 | Ставропольский | г. Ипатово | Ф-1- ул. Орджоникидзе, 125-155; ул. Суворова, 8, 13; Ул. Ленина, 180; ул. Пролетарская, 57-91, 58а-90; пер. Рябиновый, м/н «Вам» - резерв; | 2023-10-09 | 8:30 | 2023-10-09 | 12:00 | Ставэлектросесть | ВЛ-0,4кВ ТП-43 Ф -204 н/в ф-1 | оп.1-37 | Ипатовский | 43 | 0.086 | Б/Н | ПЛ | Обрезка деревьев вохранной зоне ВЛ | 1 | Отключение согласованно с администрацией Ипатовского района
13 | Ставропольский | г. Ипатово | ул. Весенняя,19,12; ул. 50 лет Победы, 23; Ф-2- ул. Чонгарская, 37,39; м/н «Продукты»; | 2023-10-09 | 13:30 | 2023-10-09 | 17:00 | Ставэлектросесть | ВЛ-0,4кВ ТП-43 Ф -204 н/в ф-2 | оп.1-23 | Ипатовский | 33 | 0.066 | Б/Н | ПЛ | Обрезка деревьев вохранной зоне ВЛ | 1 | Отключение согласованно с администрацией Ипатовского района
14 | Ставропольский |  | Ф-1- ул. Апанасенко, 1-15, 2-16; ул. Комсомольская, 67-109, 60-100; Ф-2- ул. Станционная, 67-123, Ф-3- уличное освещение (на щит У.О. оп.1 Ф-2). | 2023-10-10 | 8:30 | 2023-10-10 | 12:00 | Ставэлектросесть | ТП-117 Ф-202 | РУ-10кв, РУ-0,4кВ, яч.ТМ | Ипатовский | 96 | 0.192 | Б/Н | ПЛ | Чистка изоляции и профремонт оборудования | 2 | Отключение согласованно с администрацией Ипатовского района
15 | Ставропольский | г. Ипатово | Ф-1,2,3,4 – ООО «Ойлтехнострой» Ф-5,6 – ООО «Агротехсервис» Ф- 7 - станция «Мегафон» | 2023-10-10 | 13:30 | 2023-10-10 | 17:00 | Ставэлектросесть | ТП-17 Ф-207 | РУ-10кв, РУ-0,4кВ, яч.ТМ | Ипатовский | 3 | 0.006 | Б/Н | ПЛ | Чистка изоляции и профремонт оборудования | 1 | Отключение согласованно с администрацией Ипатовского района
16 | Ставропольский | г. Ипатово | ф-1- ИП Ромасев «Семейный стиль» ф-5- территория рынка( хозмаг, «Все для дома», «Сударушка», «Башмачок», ) «Эдем», «Инфосервис», Гагарина 102,ремонт часов, «Арбат», «Эконом» Ф-6- Светофор, Гагарина 92, Свердлова 2,контора юр.услуг | 2023-10-11 | 8:30 | 2023-10-11 | 17:00 | Ставэлектросесть | ТП-163 Ф-210 | РУ-10кв, РУ-0,4кВ, яч.ТМ | Ипатовский | 36 | 0.072 | Б/Н | ПЛ | Чистка изоляции и профремонт оборудования | 1 | Отключение согласованно с администрацией Ипатовского района
17 | Ставропольский | г. Ипатово | Ф-6- ИП Кириченко Гагарина,6. | 2023-10-11 | 13:30 | 2023-10-11 | 12:00 | Ставэлектросесть | ТП-160 Ф-201 | РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, яч. ТМ | Ипатовский | 1 | 0.002 | Б/Н | ПЛ | Чистка изоляции и профремонт оборудования | 1 | Отключение согласованно с администрацией Ипатовского района
18 | Ставропольский | г. Ипатово |  | 2023-10-12 | 8:30 | 2023-10-12 | 12:00 | Ставэлектросесть | РП-3, 1С.Ш. | РУ-10кВ | Ипатовский | 0 | 0 | Б/Н | ПЛ | Чистка изоляции и профремонт оборудования | 1 | Отключение согласованно с администрацией Ипатовского района
19 | Ставропольский | г. Ипатово | ул.Северная 36-49;Берёзовая; Торговый киоск -ул.Северная 24-36;Шевченко 35-57;Советская 115-119; Профсоюзная 116,123,132,134 АЗС 1521 «Роснефть» гаражи кооператива «Северный»,торговые киоски ул.Советская 124-130;Шевченко 59-109 | 2023-10-12 | 12:30 | 2023-10-12 | 17:00 | Ставэлектросесть | РП-3, 2С.Ш. | РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, яч. ТМ | Ипатовский | 122 | 0.244 | Б/Н | ПЛ | Чистка изоляции и профремонт оборудования | 2 | Отключение согласованно с администрацией Ипатовского района
20 | Ставропольский | г. Ипатово | ул.Чапаева 67-107;ул.Октябрьская 2-24,111;ул.О.Кошевого; резерв на ПР в административном зд. ГЭС; ул.Первомайская 4,4А,4Б Гаражи Бондаренко; Маршрутное такси (Минко) АЗС «Металл-Плюс»,ИП Цымбал | 2023-10-13 | 13:30 | 2023-10-13 | 17:00 | Ставэлектросесть | ТП-50 Ф-201,210 | РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, яч. ТМ | Ипатовский | 58 | 0.116 | Б/Н | ПЛ | Чистка изоляции и профремонт оборудования | 1 | Отключение согласованно с администрацией Ипатовского района
21 | Ставропольский | г. Ипатово | ул. Чапаева, 20-30; п. Казачий; ул. Объездная, 1-9; ул. Пролетарская, 2- 20а, 1-23; ул. Московская, 126-150, ул. Чапаева, 109, 97,97а; ул. Чапаева 111-135,32,34,38-46; ул. Чонгарская 1-13,2,2А; ул. Кутузова ул. Объездная, 8-16; ул. Чапаева, 137-161, 48-66; ул. Чонгарская, 2а/1,2а/2; котельная, гаражи; котельная административного здания, полигон, кран-балки; склады, шлагбаум, гараж ОВБ, столярка; мастерские, сауна, подогрев воды; | 2023-10-13 | 13:30 | 2023-10-13 | 17:00 | Ставэлектросесть | ТП-31 Ф-210 | РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, яч. ТМ | Ипатовский | 156 | 0.312 | Б/Н | ПЛ | Чистка изоляции и профремонт оборудования | 1 | Отключение согласованно с администрацией Ипатовского района
22 | Ставропольский | г. Ипатово | ул. Советская, 67-107; ул. Калинина, 179; м/н; ул. Гоголя, 1-33, 2-18; м-н «Пиво» | 2023-10-16 | 8:30 | 2023-10-16 | 12:00 | Ставэлектросесть | ВЛ-0,4кВ ТП-44 Ф-204 н/в ф-4 | оп.№1-38 | Ипатовский | 54 | 0.108 | Б/Н | ПЛ | Обрезка деревьев вохранной зоне ВЛ | 1 | Отключение согласованно с администрацией Ипатовского района
23 | Ставропольский | г. Ипатово | ул. Покрышкина; ул. Октябрьская, 119; | 2023-10-16 | 13:30 | 2023-10-16 | 17:00 | Ставэлектросесть | ВЛ-0,4кВ ТП-44 Ф-204 н/в ф-1 | оп.№1-14 | Ипатовский | 45 | 0.09 | Б/Н | ПЛ | Обрезка деревьев вохранной зоне ВЛ | 1 | Отключение согласованно с администрацией Ипатовского района
24 | Ставропольский | г. Ипатово | ул. Советская, 114-122, 111-113; ул. Шевченко, 20-44; ул. Профсоюзная, 110-122,132/1, 109-123; ул. Горького, 113-123; | 2023-10-17 | 8:30 | 2023-10-17 | 12:00 | Ставэлектросесть | ВЛ-0,4кВ ТП-44 Ф-204 н/в ф-2 | оп.№1-5,6-27 | Ипатовский | 51 | 0.102 | Б/Н | НПЛ | Опиловка деревьев | 1 | Отключение согласованно с администрацией Ипатовского района
25 | Ставропольский | г. Ипатово | ул. Горького, 89-111, 54а-66; ул. Советская, 109; ГРП; ул. Гоголя, 20-50; | 2023-10-17 | 13:30 | 2023-10-17 | 17:00 | Ставэлектросесть | ВЛ-0,4кВ ТП-44 Ф-204 н/в ф-3 | оп.№2-23 | Ипатовский | 41 | 0.082 | Б/Н | ПЛ | Обрезка деревьев вохранной зоне ВЛ | 1 | Отключение согласованно с администрацией Ипатовского района
26 | Ставропольский | г. Ипатово | ул. Кирова,47-61а,42-54; п. Абрикосовый; п.Виноградный; щит учёта водоканала. | 2023-10-18 | 8:30 | 2023-10-18 | 12:00 | Ставэлектросесть | ВЛ-0,4 кВ ТП-60 Ф-204 н/в ф-1 | оп.№1-20 | Ипатовский | 67 | 0.134 | Б/Н | ПЛ | Обрезка деревьев вохранной зоне ВЛ | 1 | Отключение согласованно с администрацией Ипатовского района
27 | Ставропольский | г. Ипатово | ул. Бакинская,108а-118,77-93; ул. Калинина,241-287; ул. Чонгарская,74-90,89-103,107а;ул. Кирова,32,40. | 2023-10-18 | 13:00 | 2023-10-18 | 17:00 | Ставэлектросесть | ВЛ-0,4 кВ ТП-60 Ф-204 н/в ф-3 | оп.№1-28 | Ипатовский | 65 | 0.13 | Б/Н | ПЛ | Обрезка деревьев вохранной зоне ВЛ | 1 | Отключение согласованно с администрацией Ипатовского района
28 | Ставропольский | г. Ипатово | ул.Кирова,29-45а,32а-38; ул. Чонгарская,92-104,105,107б-113; п. Олимпийский, 1-13,2-18. | 2023-10-19 | 8:30 | 2023-10-19 | 12:00 | Ставэлектросесть | ВЛ-0,4 кВ ТП-60 Ф-204 н/в ф-4 | оп.№ 1-22 | Ипатовский | 24 | 0.048 | Б/Н | ПЛ | Обрезка деревьев вохранной зоне ВЛ | 1 | Отключение согласованно с администрацией Ипатовского района
29 | Ставропольский | г. Ипатово | ул.Горького 118 -128, ул.Ореховая-вся; ул.Краснодарская 111/1,2, 112ул. Кирова 62-66,63а-77;п. Вишнёвый -весь | 2023-10-19 | 13:30 | 2023-10-19 | 17:00 | Ставэлектросесть | ВЛ-0,4 кВ ТП-159 Ф-204 н/в ф-4 | оп.№ 1-30 | Ипатовский | 36 | 0.072 | Б/Н | ПЛ | Обрезка деревьев вохранной зоне ВЛ | 1 | Отключение согласованно с администрацией Ипатовского района
30 | Ставропольский | г. Ипатово |  | 2023-10-20 | 8:30 | 2023-10-20 | 12:00 | Ставэлектросесть | РП-4 | РУ-10кВ | Ипатовский | 1 | 0.002 | Б/Н | ПЛ | Чистка изоляции и профремонт оборудования | 1 | Отключение согласованно с администрацией Ипатовского района
31 | Ставропольский | г. Ипатово |  | 2023-10-20 | 13:30 | 2023-10-20 | 17:00 | Ставэлектросесть | РП-4 | РУ-10кВ, | Ипатовский | 1 | 0.002 | Б/Н | ПЛ | Чистка изоляции и профремонт оборудования | 1 | Отключение согласованно с администрацией Ипатовского района
32 | Ставропольский | г. Ипатово | ул.Кирова 24-30А,19-27;ул.Новая 1/1-9/2,2/1-10/2;улСерова 15А-23,24-34;ул.Горького 139-181ул.Горького 66-72,125-137;ул.Октябрьская 130-134,121;ул.Шевченко 46-98; ул.Чонгарская 106-110;ул.Горького 127;гаражи «Тонус»;ул.Горького 137ул.Горького 74-82,86-98;пер.Олимпийский 13-23,20-28,29-33;ул.Серова 36 | 2023-10-23 | 8:30 | 2023-10-23 | 12:00 | Ставэлектросесть | ТП-63 Ф-204 | РУ-10кВ, РУ-0,4кВ ТМ | Ипатовский | 144 | 0.288 | Б/Н | ПЛ | Чистка изоляции и профремонт оборудования | 1 | Отключение согласованно с администрацией Ипатовского района
| Ставропольский | г. Ипатово | гаражи коммунхоза.мойка АТП.ул. Профсоюзная,56-64,57-65; ул. Красная, ул. Водная,34а,34б,36а,38; коллекторная водоканала.ул. Голубовского 121; ул. Профсоюзная,53. | 2023-10-23 | 13:30 | 2023-10-23 | 17:00 | Ставэлектросесть | ТП-61 Ф-204 | РУ-10кВ, РУ-0,4кВ ТМ | Ипатовский | 32 | 0.064 | Б/Н | ПЛ | Чистка изоляции и профремонт оборудования | 1 | Отключение согласованно с администрацией Ипатовского района
34 | Ставропольский | г. Ипатово | ул.Горького 6-30;ул.Железнодорожная 73;ул.Горького 5-29;ул.Железнодорожная 75-79;ул.Горького 2А-4,1-3;ул.Вокзальная 64-80;ул. Северная 1; | 2023-10-24 | 8:30 | 2023-10-24 | 12:00 | Ставэлектросесть | ТП-51 Ф-204 | РУ-10кВ, РУ-0,4кВ ТМ | Ипатовский | 70 | 0.14 | Б/Н | ПЛ | Чистка изоляции и профремонт оборудования | 1 | Отключение согласованно с администрацией Ипатовского района
35 | Ставропольский | г. Ипатово | Детский сад (основное), мастерская, плотницкая, освещение подвала база «Водоканал»;ул. Ленина, 70-100, 63-71; ул. Железнодорожная, 4-16, 1-19; ул. Вокзальная, 26а, 28;ул. Орджоникидзе, 75а,73;ул. Вокзальная, 14-26; ул.Орджоникидзе, 69-73а; Железнодорожная, 2;ИП «Дубрина», магазин, гараж; | 2023-10-24 | 13:30 | 2023-10-24 | 17:00 | Ставэлектросесть | ТП-26 Ф-204 | РУ-10кВ, РУ-0,4кВ ТМ | Ипатовский | 155 | 0.31 | Б/Н | ПЛ | Чистка изоляции и профремонт оборудовани | 1 | Отключение согласованно с администрацией Ипатовского района
36 | Ставропольский | г. Ипатово |  | 2023-10-25 | 8:30 | 2023-10-25 | 12:00 | Ставэлектросесть | РП-5 | РУ-10кВ | Ипатовский | 0 | 0 | Б/Н | ПЛ | Чистка изоляции и профремонт оборудовани | 1 | Отключение согласованно с администрацией Ипатовского района
37 | Ставропольский | г. Ипатово |  | 2023-10-25 | 12:30 | 2023-10-25 | 17:00 | Ставэлектросесть | РП-5 | РУ-10кВ | Ипатовский | 0 | 0 | Б/Н | ПЛ | Чистка изоляции и профремонт оборудовани | 1 | Отключение согласованно с администрацией Ипатовского района
38 | Ставропольский | г. Ипатово | ул. Голубовского, 252Б-272, м-з «Бэлла»; | 2023-10-26 | 8:30 | 2023-10-26 | 12:00 | Ставэлектросесть | ВЛ-0,4 кВ ТП-16 Ф-204 н/в ф-2 | оп № 1-27 | Ипатовский | 51 | 0.102 | Б/Н | ПЛ | Обрезка деревьев вохранной зоне ВЛ | 1 | Отключение согласованно с администрацией Ипатовского района
39 | Ставропольский | г. Ипатово | ул.Краснодарская,90-98,91-97; ул.Крупской 3-23,2-18;ул Калинина 260-282 | 2023-10-26 | 13:30 | 2023-10-26 | 17:00 | Ставэлектросесть | ВЛ-0,4 кВ ТП-16 Ф-204 н/в ф-4 | оп № 1-29 | Ипатовский | 45 | 0.09 | Б/Н | ПЛ | Обрезка деревьев вохранной зоне ВЛ | 1 | Отключение согласованно с администрацией Ипатовского района
40 | Ставропольский | г. Ипатово | ул.Спартака, 2- 64, магазин, бригада СПК «Кировский». | 2023-10-27 | 8:30 | 2023-10-27 | 12:00 | Ставэлектросесть | ВЛ-0,4 кВ ТП-99 Ф-203 н/в ф-1 | оп № 37 | Ипатовский | 50 | 0.1 | Б/Н | ПЛ | Замена дефектной опоры | 1 | Отключение согласованно с администрацией Ипатовского района
41 | Ставропольский | г. Ипатово | Калинина 182-200; 204-238, м-з «Народный» | 2023-10-27 | 13:30 | 2023-10-27 | 17:00 | Ставэлектросесть | ВЛ-0,4 кВ ТП-29 Ф-204 н/в ф-6 | оп № 1-20 | Ипатовский | 56 | 0.112 | Б/Н | ПЛ | Обрезка деревьев вохранной зоне ВЛ | 1 | Отключение согласованно с администрацией Ипатовского района
42 | Ставропольский | г. Ипатово | ул. Орджоникидзе, 1-21,2-22; пер. Ждановаул. Орджоникидзе, 24-44ул. Орджоникидзе, 25-53ул. Калаусская, 169-177,204-218; ул. Ленина, 2-26; ул. Комарова; пер. Целинный; ул. Орджоникидзе, 23,23а; | 2023-10-30 | 8:30 | 2023-10-30 | 17:00 | Ставэлектросесть | СКТП-106 Ф-210 | РУ-10кВ, РУ-0,4кВ ТМ | Ипатовский | 115 | 0.23 | Б/Н | ПЛ | Замена ВН-106/1 | 1 | Отключение согласованно с администрацией Ипатовского района
43 | Ставропольский | г. Ипатово | ул. Вокзальная, 1-43; ул. Лермонтова, 7; ул. Станционная, 2,4,10;ул. Станционная, 125-175, 6,8;ул. Станционная,177-231;ул. Станционная,12-64; | 2023-10-31 | 8:30 | 2023-10-31 | 12:00 | Ставэлектросесть | СКТП-112 Ф-210 | РУ-10кВ, РУ-0,4кВ ТМ | Ипатовский | 28 | 0.056 | Б/Н | ПЛ | Замена ВН-112/2 | 1 | Отключение согласованно с администрацией Ипатовского района
Отключение согласованно с администрацией Ипатовского района
Отключение согласованно с администрацией Ипатовского района
Отключение согласованно с администрацией Ипатовского района
Отключение согласованно с администрацией Ипатовского района
Отключение согласованно с администрацией Ипатовского района
Отключение согласованно с администрацией Ипатовского района
Отключение согласованно с администрацией Ипатовского района
Отключение согласованно с администрацией Ипатовского района
Отключение согласованно с администрацией Ипатовского района
Отключение согласованно с администрацией Ипатовского района
Отключение согласованно с администрацией Ипатовского района
Отключение согласованно с администрацией Ипатовского района
Отключение согласованно с администрацией Ипатовского района
Отключение согласованно с администрацией Ипатовского района
Отключение согласованно с администрацией Ипатовского района
Отключение согласованно с администрацией Ипатовского района
Отключение согласованно с администрацией Ипатовского района
Отключение согласованно с администрацией Ипатовского района
Отключение согласованно с администрацией Ипатовского района
Отключение согласованно с администрацией Ипатовского района
Отключение согласованно с администрацией Ипатовского района
Отключение согласованно с администрацией Ипатовского района
Отключение согласованно с администрацией Ипатовского района
Отключение согласованно с администрацией Ипатовского района
Отключение согласованно с администрацией Ипатовского района
Отключение согласованно с администрацией Ипатовского района
Отключение согласованно с администрацией Ипатовского района
Отключение согласованно с администрацией Ипатовского района
Отключение согласованно с администрацией Ипатовского района
Отключение согласованно с администрацией Ипатовского района
Отключение согласованно с администрацией Ипатовского района
Отключение согласованно с администрацией Ипатовского района
Отключение согласованно с администрацией Ипатовского района
Отключение согласованно с администрацией Ипатовского района
Отключение согласованно с администрацией Ипатовского района
Отключение согласованно с администрацией Ипатовского района
Отключение согласованно с администрацией Ипатовского района
Отключение согласованно с администрацией Ипатовского района
Formulas:
Дата = [Дата]
Note on B3: Это должно быть систематезировано в виде единого справочника (например ФИАС)